## Slide 1: Análisis en z
Prof. Cesar de Prada
ISA-UVA
prada@autom.uva.es

## Slide 2: Análisis en el dominio z
Operaciones con bloques
Funciones de transferencia en lazo cerrado
Estabilidad
Respuesta en frecuencia
Diseño por aproximación de reguladores continuos

## Slide 3: Operaciones con bloques
T
U*(s)
ZOH+Proceso
T
Y*(s)
T
u(k)
y(kT)
t
H(z)
U(z)
Y(z)
La relación entre señales muestreadas es Y(z) = H(z) U(z), pero la relación no se establece entre señales que no estén muestreadas como U(s) o Y(s)
Y(s)
U(s)

## Slide 4: Bloques en serie
U*(s)
T
Y*(s)
U(s)
H1(s)
H2(s)
T
T
V(s)
V*(s)
Y(s)
H1(z) H2(z)
U(z)
Y(z)
U*(s)
T
Y*(s)
U(s)
H1(s)
H2(s)
T
V(s)
Y(s)
Z[H1(s) H2(s)]=
H1H2(z)
U(z)
Y(z)

## Slide 5: Función de transferencia pulsada en lazo cerrado
E*(s)
T
Y*(s)
R(z)
H(z)
T
T
U(s)
U*(s)
Y(s)
w
Y*(s)
W*(s)
T
Lazo convencional de control digital
Regulador

## Slide 6: Ejemplos de operación con bloques
E (s)
T
Y*(s)
R(s)
H(s)
T
U(s)
U*(s)
Y(s)
Y (s)
W (s)
Transmisión digital del control

## Slide 7
Ejemplos de operación con bloques
E (s)
T
Y*(s)
R(s)
H(s)
Y(s)
W (s)
Analizador discontinuo
Y*(s)

## Slide 8
Análisis en lazo cerrado
E*(s)
T
Y*(s)
R(z)
H(z)
T
T
U(s)
U*(s)
Y(s)
w
Y*(s)
W*(s)
T
Lazo convencional de control digital
Regulador
Puede analizarse la respuesta temporal en función de los polos y ceros de la función de transferencia en lazo cerrado.
Igualmente pueden estudiarse la estabilidad, errores estacionarios, etc.

## Slide 9: Ejemplo: Deposito
q
h
F
u
LT
Kp
T
T
w
Y*(s)
W*(s)
T
Regulador
u
h(k)
En lazo cerrado:
Polo: 0.535+0.062Kp
T=0.5

## Slide 10: Ejemplo: Depósito
Plano z
1
Polo: 0.535+0.062Kp
La ganancia Kp será negativa, y si aumenta, el polo se desplaza a la izquierda dando respuestas sobreamortiguadas hasta Kp= - 0.535/0.062= - 8.6
A partir de ese valor dará respuestas subamortiguadas y luego para Kp < (-1-0.535)/0.062 = -24.76 será inestable
Kp
T
T
w
Y*(s)
W*(s)
T
u
h(k)

## Slide 11
Ejemplo: Motor

L
R
V
I
(k)
Ampl
T=0.1
Encoder
Kp
T
T
w
Y*(s)
W*(s)
T
Regulador
u
(k)

## Slide 12: Ejemplo: Motor
Kp
T
T
w
Y*(s)
W*(s)
T
Regulador
u
(k)
Análisis de la respuesta con el lugar de las raices y el círculo unidad

## Slide 13: Errores estacionarios
E*(s)
T
Y*(s)
R(z)
H(z)
T
T
U(s)
U*(s)
Y(s)
w
Y*(s)
W*(s)
T
Lazo convencional de control digital
Regulador
D(z)

## Slide 14: Errores estacionarios
Ejemplo de análisis:
Si w es un escalón y no hay perturbación:
Si el proceso o el regulador no tienen un polo en z=1 (integrador) existirá un error estacionario finito
Si lo tienen, H(1)R(1)   y ess = 1/(1+)  0 y no hay error estacionario

## Slide 15: Respuesta en frecuencia
T
Y(z)
H(z)
T
U(z)
Sistema asintóticamente estable.
¿cuál es la relación entre las señales muestreadas de la entrada y de la salida en estado estacionario?

## Slide 16: Respuesta en frecuencia

## Slide 17: Respuesta en frecuencia
Si el proceso es asintóticamente estable, en estado estacionario el transitorio correspondiente a los términos de H(z) tendera a cero

## Slide 18: Respuesta en frecuencia
T
Y(z)
H(z)
T
U(z)
La respuesta en frecuencia puede estudiarse de forma similar al caso continuo sin mas que sustituir z por ejT
Pueden definirse los mismos diagramas de Bode, Nyquist, Nichols, etc. que en el caso continuo
El rango de frecuencias suele dibujarse hasta /T, la respuesta en frecuencia es periódica de periodo 2/T y se repite por tanto
Son aplicables los criterios de estabilidad de Nyquist, margenes, etc.

## Slide 19: Bode
Motor

## Slide 20: Nyquist
Motor

## Slide 21: Diseño
Metodología
  Conocer el proceso y elegir los objetivos de control
  Seleccionar las variables manipuladas y controladas y la instrumentación adecuada
  Seleccionar las especificaciones de diseño: velocidad de respuesta, error estacionario, tipo de respuesta, etc.
  Elegir un tipo de regulador y un procedimiento de cálculo o sintonía
  Comprobar el diseño en simulación
  Realizar la implementación y la puesta a punto con la instrumentación elegida
Opciones
  Diseñar un regulador continuo y discretizarlo
  Diseñar en el dominio digital

## Slide 22: Discretización de reguladores continuos
Proceso
u(t)
y(t)
Ordenador
D/A
A/D
y(kT)
w
t
u(t)
t
Cuando se discretiza un proceso, la discretización exacta en los instantes de muestreo se basa en la hipótesis de que la entrada al proceso es constante entre instantes de muestreo

## Slide 23: Discretización de reguladores continuos
Regulador
R(s)
e(t)
u(t)
e(kT)
R(z)
ZOH
T
T
u(kT)
e(t)
u(t)
Si tenemos un regulador continuo R(s), dado que su entrada e(t) no será constante entre periodos de muestreo, en general no será posible obtener una discretización exacta de carácter general que reproduzca la salida del regulador en los periodos de muestreo pero pueden calcularse aproximaciones. Hay para ello varios métodos:
Aproximación de derivadas e integrales
Igualación polos-ceros
Aproximación del error

## Slide 24: Aproximación de derivadas e integrales
Dada una función de transferencia cualquiera G(s), sus sumandos pueden considerarse términos que corresponden bien a derivadas de distintos órdenes, o bien a integrales:
Ejemplo:
Este método sustituye cada derivada (o integral) por una aproximación de la misma.

## Slide 25: Aproximación rectangular
Si en el dominio temporal se aproxima cada derivada por un cociente de incrementos:
Lo que equivale a pasar del domino s al z mediante la sustitución:
Ejemplo:

## Slide 26: Aproximación rectangular
Equivale a hacer una aproximación rectangular de las integrales
Lo que equivale a pasar del domino s al z mediante la sustitución:
u
t
T
u(t)

## Slide 27: Aproximación rectangular
Plano s
Plano z
1
1/2
Reguladores estables continuos producen reguladores estables discretizados
Hay una distorsión de la respuesta en frecuencia pues el eje j no tiene como imagen el círculo unidad, solo a bajas frecuencias hay una buena aproximación

## Slide 28: Transformación bilineal o de Tustin
Emplea una aproximación trapezoidal de las integrales:
Lo que equivale a pasar del domino s al z mediante la sustitución:
u
t
T
u(t)
u(t-T)

## Slide 29: Transformación bilineal
Plano s
Plano z
1
Reguladores estables continuos producen reguladores estables discretizados
Hay una distorsión de la respuesta en frecuencia pues el eje j completo tiene como imagen una semicircunferencia unidad en z y no solo el segmento [-/T, /T] A bajas frecuencias hay una buena aproximación

## Slide 30: Discretización de reguladores PID
Aproximación rectangular

## Slide 31: Discretización de reguladores PID
Aproximación rectangular

## Slide 32: Discretización de un PID con filtro
Aproximación rectangular

## Slide 33: Regulador PI de nivel
q
h
F
u
LT
T
T
w
Y*(s)
W*(s)
T
Regulador
u
h(k)
T=0.5
Diseño para obtener un margen de fase de 60º a 3.85 rad/min y sin error estacionario
Así se aproxima el regulador, no el sistema en lazo cerrado

## Slide 34: Aproximación del sistema en lazo cerrado
Y(s)
W(s)
Regulador
u
h(t)
R(z)
T
T
w
Y*(s)
W*(s)
T
Regulador
u
h(k)
Se trata de encontrar R(z) tal que el comportamiento en lazo cerrado sea similar en ambos sistemas

## Slide 35: Aproximación en lazo cerrado
Sustituyendo:

## Slide 36: Igualación polo-cero
El fundamento del método es convertir los polos y ceros de la función continua en sus equivalentes discretos según la relación:
y añadir un factor para igualar las ganancias de ambas funciones
Ejemplo:
Factor para igualar ganancias

## Slide 37: Discretización por aproximación del error a la entrada
Regulador
R(s)
e(t)
u(t)
e(kT)
R(z)
ZOH
T
T
u(kT)
e(t)
u(t)
Se puede aproximar la entrada por algún tipo de función concreta para poder deducir una fórmula de discretización:
e(t)
t
e(t)
t
rectangular
trapezoidal