## Slide 1: Controladores digitales
Cesar de Prada
ISA-UVA
prada@autom.uva.es

## Slide 2: Indice
Controladores digitales
Metodología de diseño
Reguladores PID digitales
Reguladores 2DOF
Reguladores de asignación de polos
Reguladores de varianza mínima
Control adaptativo
Reguladores deadbeat
Reguladores LQR
Estimación de estados
Principio de equivalencia

## Slide 3: Controladores digitales
Proceso
Transmisor
u(t)
y(t)
4-20 mA
4-20 mA
Ordenador
D/A
A/D
y(kT)
u(kT)
w
Regulador digital
Actuador
La implementación de los controladores digitales se hace en software en un sistema operativo en tiempo real.

## Slide 4: Metodología de diseño
Metodología
  Conocer el proceso y elegir los objetivos de control
  Seleccionar las variables manipuladas y controladas y la instrumentación adecuada
  Seleccionar las especificaciones de diseño: velocidad de respuesta, error estacionario, tipo de respuesta, etc.
  Elegir un tipo de regulador y un procedimiento de cálculo o sintonía
  Comprobar el diseño en simulación
  Realizar la implementación y la puesta a punto con la instrumentación elegida
Opciones
  Diseñar un regulador continuo y discretizarlo
  Diseñar en el dominio digital
Herramientas
  Diseño asistido por ordenador (software integrado para cálculo, simulación, generación de código,….)

## Slide 5: Discretización de reguladores PID
Aproximación rectangular

## Slide 6: Discretización de un PID con filtro
Aproximación rectangular
Estos reguladores buscan acercarse al comportamiento del regulador continuo, pero esto no siempre debe ser el criterio de diseño

## Slide 7
G
R
U
+
-
Y
W
Reguladores de un grado de libertad
E
D
V
Si se escoge R(s) para tener una buena respuesta ante cambios en la referencia, el tipo de respuesta ante perturbaciones queda prefijado, y viceversa. Válido en s y en z

## Slide 8: Reguladores de dos grados de libertad 2DOF
Regulador
+
+
-
T
1 / R
S
Proceso
u
v
y
B / A
w
Se puede escoger R y S para obtener una respuesta frente a perturbaciones y T para modificar la respuesta frente a cambios de referencia

## Slide 9
Diseño por asignación de polos
+
+
-
T
1 / R
S
Proceso
u
v
y
B / A
w
Se desea encontrar un regulador lineal que proporcione un determinado tipo de respuesta en lazo cerrado (lo cual puede especificarse fijando los polos en lazo cerrado) y que no tenga estado estacionario (para lo cual la ganancia en lazo cerrado debe ser 1)

## Slide 10: Diseño por asignación de polos (Wellstead)
Si se desea que los polos en lazo cerrado estén situados en posiciones escogidas que correspondan a las raíces de un polinomio H(q), deberá cumplirse:
Esta es una ecuación diofántica que deberá resolverse en las incógnitas R y S igualando los coeficientes de los términos de igual grado

## Slide 11: Asignación de polos
Si se quiere tener ganancia estacionaria unidad ante cambos en la referencia en lazo cerrado deberá cumplirse:
Para lo que T puede escogerse como un escalar

## Slide 12: Asignación de polos
Una alternativa para eliminar errores estacionarios (ante entradas salto en la referencia) es incluir un integrador en la ecuación del regulador:
Con lo que la ecuación diofántica a resolver queda:

## Slide 13: Diseño
Si se ha escogido H como:
para que la ecuación diofántica
pueda resolverse se necesita: grado (H)=h  max(r+n,m+s)
Existen r + s +1 incognitas, luego para tener una solución única:
max(r+n,m+s) = r+s+1

## Slide 14: Diseño
Existen muchas posibles alternativas que cumplen la relación max(r+n,m+s) = r+s+1
No obstante para tener unas ecuaciones con polinomios de ordenes equilibrados, puede tomarse: n+r = m+s , con lo cual:
r = m -1
s = n -1
h  m + n -1
Nótese que A y B no deben tener factores comunes, porque, si los tuvieran, de
esos factores deberían estar incluidos en H, lo cual no tiene por que ocurrir.

## Slide 15: Ejemplo 1
La cual corresponde a T=1 sg, se quiere diseñar un regulador digital tal que no presente error estacionario ante entradas salto en la referencia y proporcione en lazo cerrado una respuesta sobre-amortiguada con tiempo de asentamiento no superior a 5 sg.
Dado un proceso de función de transferencia discreta:
En este caso n= 2, m= 2
r = m -1
s = n -1
h  m + n -1

r = 1
s = 1
h  3 =1, 2

## Slide 16: Ejemplo 1.1
t
y
3  5
z=e-T/ = e-3/5 = 0.548
Tomaremos H(q) = q - 0.5
H(q-1) = 1 – 0.5 q-1

## Slide 17: Ejemplo 1.1
Regulador
+
+
-
0.71
1 /(1-0.33q-1)
0.73-0.88q-1
Proceso
u
v
y
B / A
w
En lazo cerrado:
Comprobar que la ley de control es estable
Simulink

## Slide 18
Ejemplo 1.2
t
y
a/n  5
z=e-T/ =
e-4/5 = 0.449
Tomaremos H(q) = (q - 0.45)2
H(q-1) = 1 – 0.9q-1 + 0.2q-2

## Slide 19
Ejemplo 1.2
Regulador
+
+
-
0.43
1 /(1-0.29q-1)
0.29+0.77q-1
Proceso
u
v
y
B / A
w
En lazo cerrado:
Comprobar que la ley de control es estable

## Slide 20: Ceros
En lazo cerrado:
Para eliminar el efecto de los ceros en lazo abierto se pueden tomar dos alternativas:
Pero solo son posibles si B no tiene ceros fuera del círculo unidad. En caso contrario, con modelos inexactos, no habrá cancelación perfecta y pueden aparecer inestabilidades. Por otra parte no suele tener interés cancelar los ceros estables, los cuales adelantan la respuesta.
Los ceros en lazo abierto aparecen como ceros en lazo cerrado

## Slide 21: Lazo cerrado. Robustez
+
+
-
T
1 / R
S
Proceso
u
v
y
B0 / A0
w
La ley de control puede ser inestable si B es inestable
R tiene que tener a B como factor
No se cancela B0 exactamente pues
Diseño:

## Slide 22: Reguladores de varianza mínima
Un criterio útil desde el punto de vista de regulación cuando sobre el sistema actúan perturbaciones estocásticas es minimizar la varianza de la salida sobre el valor de referencia.
w
y
Varianza alta
Varianza baja
Los reguladores de varianza mínima son reguladores lineales de dos grados de libertad que están diseñados para conseguir varianza mínima en la variable controlada
Tienen en cuenta el posible retardo del proceso y para su diseño se utiliza un modelo CARMA del proceso.

## Slide 23
Regulador
+
+
-
T
1 / R
S
Proceso
u
v
y
w
Reguladores de varianza mínima (Astrom, Wittenmark 1970)
Criterio: el controlador debe generar una señal de control u(t) que minimice:
y(t+d|t) es el valor esperado de y(t) en el instante t+d con medidas hasta t

## Slide 24: Predicciones
Separar los valores impredecibles de  en el futuro de los valores calculables de  pasados

## Slide 25: Predicciones
Los errores futuros (t+j) no son predecibles, pero los (t) pasados son calculables usando los datos pasados y el modelo:

## Slide 26: Predicciones

## Slide 27: Varianza mínima
El mínimo de esta función será cero, luego:

## Slide 28: Varianza mínima
Lazo cerrado:
No es aplicable a sistemas de fase no mínima pues resulta una ley inestable
Puede generar esfuerzos excesivos en la señal de control
Con modelos incorrectos puede generar errores estacionarios

## Slide 29: Robustez
+
Proceso
u
v
y
B0 / A0
w
Diseño:
MV

## Slide 30
Ejemplo 2.1
Diseñar un regulador de varianza mínima para un proceso cuyo modelo viene dado por:
Diseño:
retardo d=1
n=2
d=1

## Slide 31
Ejemplo 2.1
Simulink
+
u
v
y
B0 / A0
w
1-0.2q-1
0.7-0.8q-1
1/1-0.3q-1

## Slide 32: Ejemplo 2.2
Diseñar un regulador de varianza mínima para un proceso cuyo modelo viene dado por:
Diseño:
retardo 2
n=2
d=2

## Slide 33: Ejemplo 2.2
+
u
v
y
B0 / A0
w
1-0.2q-1
-0.17-0.56q-1
1/(1+0.4q-1-0.21q-2)
Simulink

## Slide 34: Control Adaptativo
+
Proceso
u
v
y
B0 / A0
w
R
Si el proceso cambia, ¿Cómo puede adaptarse el regulador en línea a la nueva situación?
EL control adaptativo modifica continuamente el regulador para adaptarlo al criterio de diseño de acuerdo con las características cambiantes del proceso.
Reguladores autosintonizados
Control por referencia a un modelo

## Slide 35: Reguladores autosintonizados
+
Proceso
u
v
y
w
R
Identificación
Re-diseño
B/A , C
Se usa un algoritmo de identificación recursiva para estimar A/B, C en línea
Se aplican las ecuaciones de diseño para adaptar en tiempo real el controlador al nuevo modelo que se va estimando

## Slide 36
Reguladores autosintonizados
Conflicto control - Identificación
Problemas de estabilidad debido a los dos lazos de realimentación que aparecen
Problemas de seguridad debido a posible falta de excitación y “explosión” del algoritmo de identificación
+
Proceso
u
v
y
w
R
Identificación
Re-diseño
B/A , C

## Slide 37: Reguladores de respuesta plana (Deadbeat)
T
R(q-1)
T
T
u(t)
w
T
y(t)
Criterio de diseño:
Tras un salto en la referencia, y(t) debe igualar a w(t) en un número mínimo, s, de periodos de muestreo y permanecer después constante en ese valor. También u(t) debe ser constante a partir de s
t
y
s

## Slide 38: Reguladores deadbeat
Si y(t) , u(t) han de estabilizarse tras s periodos de muestreo deberá cumplirse:
Luego:

## Slide 39: Control por realimentación de estados LQG
Modelo en variables de estado sometido a perturbaciones aleatorias
v(t) y e(t) son dos secuencias de ruidos aleatorios de media nula y no correlacionadas una con la otra
v(t): ruido del sistema
e(t): ruido de medida

## Slide 40: Control LQG
Se desea encontrar una secuencia de valores de la señal de control u(0), u(1),….,u(N-1) que hagan evolucionar el sistema desde un estado x(0) hasta un estado x(N) minimizando la función:
Q0 y Q1 simétricas y definidas semipositivas
Q2 simétrica y definida positiva

## Slide 41: Programación dinámica
x(N)
A
B
Etapas 
Estados
discretizados
Camino óptimo desde un estado hasta el final
Coste óptimo desde A = coste de A a B + coste óptimo desde B
J(x,t)=coste óptimo desde x en la etapa t
J(x(t),t)=min [coste de A a B + J(x(t+1),t+1))] ecuación de Bellman

## Slide 42: Solución mediante Programación dinámica
Solución por inducción:
Hipótesis: J(x,t) tiene la forma cuadrática: J(x,t) = x’S(t)x + (t)
Es cierto para t=N
Suponiendo que es cierto para t+1:
J(x(t+1),t+1)=x(t+1)’S(t+1)x(t+1)+(t+1)
probar que es cierto para t

## Slide 43: LQG

## Slide 44: LQG
Mínimo con respecto a u(t):
Función cuadrática, luego está probado que J es cuadrática

## Slide 45: LQG
xt+1=xt+ut
C
y
x
-L
u
Realimentación de estados
Estado accesible
Ecuación de Riccati
v
e

## Slide 46: Solución estacionaria de la ecuación de Riccati
xt+1=xt+ut+v
C
y
x
-L
u
L matriz de realimentación de estados
Estado accesible
Ecuación de Riccati estacionaria
v
e
Si N   ¿A qué valor tiende S(t)?

## Slide 47: Estimación de estados: Observadores
Muchas veces el estado no es medible y se desea estimar su valor.
Caso sin ruido:
Observador de estados:
Fórmula recursiva de estimación (predicción- corrección) con un término de corrección proporcional al error de estimación
xt+1=xt+ut
C
y
x
-L
u
Observador
K matriz de ganancia del observador
xt+1=xt+ut
C
y
x
-L
u
Estado no accesible
?

## Slide 48: Errores de estimación
Para que el error de estimación tienda a cero: los autovalores de (I-KC) deben estar dentro del círculo unidad (Criterio de selección de K, se fija la dinámica del error)

## Slide 49: Filtro de Kalman
Problema de estimación de estados con perturbaciones
Filtro de Kalman: Elección óptima de la matriz de ganancias del observador para minimizar la varianza del error
Dos formulaciones:
Filtro y predictor
C
y
-L
u
Filtro de
Kalman
K(t) matriz de Kalman: ganancia del filtro
xt+1=xt+ut+v
C
y
x
-L
u
Estado no accesible
v
e
?
xt+1=xt+ut+v
x
v
e