## Slide 1: Modelos de procesos muestreados
Prof. Cesar de Prada
Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática
UVA
prada@autom.uva.es

## Slide 2: Control de procesos por computador
Proceso
Transmisor
u(t)
y(t)
4-20 mA
4-20 mA
Ordenador
D/A
A/D
y(kT)
u(kT)
w
Regulador digital
Actuador
Las señales que recibe y procesa el ordenador son de naturaleza distinta: digitales y solo cambian en ciertos instantes de tiempo

## Slide 3: Señales
Proceso
u(t)
y(t)
Ordenador
D/A
A/D
y(kT)
u(kT)
w
t
u(t)
t
y(kT)
t
y(t)
t
T
La información en el ordenador se actualiza cada T unidades de tiempo (periodo de muestreo)

## Slide 4
ZOH
Proceso
u(t)
y(t)
Ordenador
D/A
y(kT)
u(kT)
w
t
u(t)
t
ZOH Zero Order Hold mantenedor de orden cero
Proceso
u(t)
y(t)
Ordenador
ZOH
y(kT)
w
u(kT)

## Slide 5: Control digital
En los sistemas discretos, todas las señales son secuencias de
números,; Es decir, e{k}, que pueden cambiar los valores
solamente en los instantes de muestreo, tk=kT ((k=0,1,2..)
En el controlador digital, la secuencia de control uk = u(kT)
se calcula normalmente por una ecuación de recurrencia ó ecuación en diferencias que usa los valores almacenados del control previo y muestras del sensor o error anteriores y actual
Ejemplo:
u(k) = -a1 u(k-1)-a2u(k-1)...-an(k-n)+b0e(k)+ b1e(k-1)+...+ bme(k-m)
En el proceso las señales son continuas

## Slide 6: Ejemplo de PID digital

## Slide 7
Modelos de procesos muestreados
Proceso
u(t)
y(t)
Ordenador
D/A
A/D
y(kT)
u(kT)
w
t
u(t)
t
y(kT)
t
y(t)
t
T
Necesidad de modelos que relacionen y(kT) e u(kT)

## Slide 8
Modelado. Recordatorio
Conservación de masa
Acumulación=
flujo entrada q - flujo salida F
m masa en el depósito
A sección del depósito
ρ densidad, k constante
Ecuación diferencial no-lineal
Ecuación algebraica
q
h
F
u

## Slide 9: Modelos linealizados
Aproximaciones lineales de las ecuaciones no-lineales
Mas fáciles de manipular matemáticamente pero su rango de validez es mas limitado

## Slide 10: Linealización
Desarrollo en serie de Taylor sobre un punto de operación u0, y0, z0, ….
Ecuación lineal en las nuevas variables u, y, z

## Slide 11
Modelo Linealizado del Depósito
Ecuación diferencial lineal
Variables desviación
h = h - h0
q = q - q0
q
h
F
u

## Slide 12: Modelos en variables de estado
Depende del punto de linealización
q
h
F
u

## Slide 13: Modelos en variables de estado
x variables de estado: conocido su valor en el instante inicial y los valores de u(t) a lo largo del tiempo, puede determinarse el valor de las salidas a lo largo del tiempo
Solución analítica:

## Slide 14: Matriz de transición de estados
Matriz de transición de estados

## Slide 15: Motor CC

L
R
V
Excitación independiente
I
T par externo
k2 f.c.e.m
T

V voltaje aplicado
I corriente del rotor
ω velocidad de giro
 Angulo girado
Modelo lineal

## Slide 16: Modelo en variables de estado
Si L=0

## Slide 17: Condiciones iniciales
Condiciones iniciales no necesariamente nulas
Particularizando en un punto de operación
Modelo de perturbación con condiciones iniciales nulas
Restando:

## Slide 18: Modelo discretizado
u(t)
y(t)
Ordenador
D/A
A/D
y(kT)
u(kT)
w
t
u(t)
t
u(kT)
Encontrar un modelo y(kT) = f( u(kT) ) tal que y(kT) = y(t) en los instantes de muestreo

## Slide 19: Modelo discretizado
Tomando como tiempos de inicio y final los instantes kT y (k+1)T de un periodo de muestreo:

## Slide 20: Modelo discretizado
u(t)
Durante un periodo de muestreo u(t) es constante e igual a u(kT)

## Slide 21: Modelo discretizado
u(t)
Para este tipo de entradas, el modelo discretizado da los mismos valores en los instantes t = kT que el modelo continuo. (Partiendo del mismo estado inicial y aplicando las mismas entradas)
Ecuación en diferencias
Matlab c2d
y(t)
y(kT)

## Slide 22
Modelo discretizado
Formulaciones similares

## Slide 23: Ejemplo: Depósito
Modelo discretizado: Ecuación en diferencias
Si q = 0:

## Slide 24
Ejemplo: Depósito
Modelo discretizado: Ecuación en diferencias
Si q = 0:
Si

## Slide 25: Ejemplo: Motor

L
R
V
I
T


## Slide 26: Ejemplo: Motor

## Slide 27: Ejemplo: Motor
Para  = 5.108  = 500 y T =0.1

## Slide 28: Un proceso con retardo (de transporte)
TT
u
uq
(1-u)q
Tc
Tf
q , Te
L, vol
T
m
Suponiendo ρ, ce ctes.
u: señal en tanto por uno

## Slide 29
Mezcla con retardo
TT
u
uq
(1-u)q
Tc
Tf
q , Te
L, vol
T
m
T0 , u0 punto de operación estacionario

## Slide 30
Mezcla con retardo
TT
u
uq
(1-u)q
Tc
Tf
q , Te
L, vol
T
m
Modelo con retardo a la entrada

## Slide 31
Retardo a la salida
TT
u
uq
(1-u)q
Tc
Tf
q , Te
L, vol
T
m
Modelo con retardo a la salida
Tm

## Slide 32: Retardos
u(t)
y
kT
(k+1)T
(k+2)T
(k+d)T
Caso en que el retardo dT es un multiplo, del periodo de muestreo T
u(t-dT)

## Slide 33
Retardos
u(t)
y
kT
(k+d)T
Caso en que el retardo dT es un multiplo, del periodo de muestreo T
u(t-dT)

## Slide 34: Notación
k se refiere al primer, segundo, tercer, etc. periodo de muestreo
Por simplicidad:

## Slide 35: Ejemplo: Mezcla
TT
u
uq
(1-u)q
Tc
Tf
q , Te
L, vol
T
m
Para q=4 l/min, V=10 l, Tc=60ºC, Tf=10ºC, vol=4 l, periodo = 0.5 min.

## Slide 36: Retardo no múltipo de T
u(t)
y
kT
(k+1)T
(k+2)T


## Slide 37
Formato estandar

## Slide 38: Modelo de variables de estado
El modelo no es único: Existen múltiples modelos equivalentes entrada-salida
La de menor dimensión se denomina realización mínima

## Slide 39: Representaciones equivalentes

## Slide 40: Propiedades
La ecuación característica det[ I-A ] = 0 es invariante en una representación equivalente

## Slide 41: Respuesta temporal
Condiciones iniciales: x(0)

## Slide 42: Respuesta impulsional pulsada
T
u(k)
ZOH+Proceso
T
y(k)
Impulso unitario en t = 0
1
Respuesta partiendo de condiciones iniciales nulas
t
T
h(k)
Modelo de respuesta impulsional

## Slide 43: Modelo respuesta impulso
t
h(k)
Como h(i) = 0 para i ≤ 0 y para condiciones inociales nulas: u(i) = 0 para i < 0 :
La salida es una combinación lineal de valores pasados de la entrada

## Slide 44: Ejemplo: Depósito
q
h
F
u(k)
T = 0.5
A/D
1
-0.5
t
1
2

## Slide 45: Ejemplo: Motor

L
R
V
I
(k)
Ampl
ZOH
T
1
2
t
T = 0.1sg
V(k)
Calcular la respuesta temporal en posición, desde el reposo, a los dos pulsos de tensión de entrada
1
2
Encoder

## Slide 46: Ejemplo: Motor

## Slide 47
Respuesta salto
Proceso
t
1
t
1
g1
g2
gj
Impulso = diferencia de dos saltos retrasados un periodo de muestreo T
g0=0
t
t

## Slide 48: Modelo de respuesta salto
Proceso
t
1
t
1
g1
g2
gj
g0=0
La salida es una combinación lineal de cambios de valores pasados de la entrada

## Slide 49: Operador desplazamiento q-1
Función racional de q

## Slide 50: Función de tranferencia pulsada

## Slide 51: Función de transferencia pulsada
La salida es una combinación lineal de valores pasados de la salida y de la entrada al proceso

## Slide 52: Polos y Autovalores
Puede haber mas autovalores que polos en una realización no mínima por cancelación ceros-polos

## Slide 53: Ejemplo: Depósito
q
h
F
u
T = 0.5
Polo = Autovalor = 0.535

## Slide 54: Ejemplo: Motor
V(k)

L
R
V
I
(k)
Ampl
ZOH
T=0.1
Encoder
Polos q2 - 1.6q + 0.6 = 0 q= 1, 0.6
Autovalores: 1 , 0.6

## Slide 55: Realización de FT
Dada la función de transferencia:
Encontrar un modelo en variables de estado que sea equivalente entrada - salida

## Slide 56: Forma canonica observable
Los bj para j < d se consideran nulos

## Slide 57
Forma canonica controlable
Los bj para j < d se consideran nulos

## Slide 58: Ejemplo: Motor
Autovalores:
Polos:

## Slide 59: Observabilidad
Es observable si a partir de medidas de la entrada y la salida en N instantes de tiempo se puede calcular el estado inicial x(0)

## Slide 60: Observabilidad
En forma matricial:
La condición de existencia de solución para este sistema en las n componentes de x(0) es:
Matriz de observabilidad

## Slide 61: Ejemplo
Motor CC
¿Es observable?
Observable con 2 medidas

## Slide 62
Controlabilidad
Es controlable si existe una secuencia finita de controles u(0), u(1),...,u(N) capaz de hacer evolucionar el sistema desde cualquier estado inicial x(0) a cualquier x(N)

## Slide 63: Controlabilidad
(n x N)
(N x 1)
n ecuaciones y N incognitas, para que tenga solución:
(n x 1)
Condición de controlabilidad

## Slide 64
Ejemplo
Motor CC
¿Es controlable?
Controlable con 2 acciones de control

## Slide 65: Realización mínima
Una realización que es completamente observable y completamente controlable se denomina realización mínima y corresponde a aquella realización equivalente entrada-salida de menor dimensión del estado

## Slide 66: t  kT
?
Dado un modelo lineal discreto no siempre puede encontrarse un sistema lineal continuo equivalente, o puede que haya muchas soluciones. Procedimiento: resolver